#####  **Правила**

 **проведения ремонтно-строительных работ в Помещениях Многоквартирного дома**

**по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, корп. 2.**

**1. Общие положения**

* 1. Ремонтно-строительные работы в Помещениях Собственников проводятся в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491), нормативными актами субъектов РФ, органов местного самоуправления.
	2. Настоящие Правила проведения ремонтно-строительных работ устанавливают единый порядок производства данных работ на территории Многоквартирного дома (МКД), осуществления контроля за ходом ремонтно-строительных работ, проведения приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, а также определяют порядок организационного и документационного обеспечения и взаимодействия между Собственником, его представителями и Управляющей организацией.
	3. Положения, установленные настоящими Правилами, направлены исключительно на обеспечение сохранности Общего имущества в Многоквартирном доме, исключение причинения вреда инженерным коммуникациям и конструктивным элементам Многоквартирного дома, обеспечение безопасности в Многоквартирном доме в период проведения ремонтно-строительных работ подрядными организациями в Помещениях Собственников.
	4. Под переустройством Помещения понимается: установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт Помещения и техническую документацию на Многоквартирный дом.
	5. Под перепланировкой Помещения понимается: изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт Помещения и техническую документацию на Многоквартирный дом.
	6. Без оформления проектной и разрешительной документации разрешается выполнение следующих работ: косметический ремонт Помещений, в т.ч. с заменой строительных покрытий стен, полов, потолков; устройство (разборка) встроенной мебели, перестановка бытовых кухонных электроплит в габаритах помещения кухни.
	7. Перед началом любых ремонтно-строительных работ в Помещении Собственника положения настоящих Правил должны быть доведены до сведения всех лиц, выполняющих ремонтно-строительные работы.
1. **До начала проведения ремонтно-строительных работ в Помещении, связанных переустройством и/или переоборудованием и/или доведением Помещения до состояния окончательной готовности для проживания, Собственнику необходимо:**
	1. Предоставить Управляющей организации:
		1. Проект перепланировки или переустройства, согласованный в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с органом, осуществляющим такое согласование. В других случаях предоставляется обмерочный план, с обозначением трассировки, строительный/монтажный план.

**Справка:**

***К перепланировке относится:***

· перенос перегородок;

· перенос, демонтаж и устройство дверных проёмов в несущих и не несущих стенах (исключая межквартирные, которые переносу не подлежат);

· замена (установка дополнительного) инженерного оборудования (не включающая переоборудования по всему зданию).

***К переустройству относится:***

· замена технологического, инженерного и сантехнического оборудования (под новые функциональные назначения помещения);

· устройство туалетов, ванных комнат, кухонь;

· перестановка нагревательных (отопительных), сантехнических приборов (исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы - запрещено);

· демонтаж инженерного оборудования и (или) подводящих сетей при условии сохранения существующих стояков холодного, горячего водоснабжения и канализации.

· объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями;

· установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.д.);

· изменение материалов и пластики внешних конструкций

* + 1. Проект электроснабжения Помещения, согласованный надзорным органом.
		2. Проект на сантехнические работы: ГВС, ХВС, канализация.
		3. Проект отопления (теплорасчет).
		4. Проект вентиляции и кондиционирования Помещения.
		5. Проект на слаботочные системы.
	1. Оборудовать Помещение временной электроразводкой, унитазом, раковиной и емкостью 200 литров для отстоя использованных строительных растворов (остатков). Твердые остатки из емкостей должны удаляться вместе со строительным мусором с помощью контейнеров.
	2. Предоставить в Управляющую компанию:
		1. Информационное письмо (заявление), в котором будет указано:
* сроки и место проведения работ (номер Помещения);
* название организации (предприятия, фирмы), производящей работы;
* контактные телефоны ответственных лиц за производство работ в Помещении;
* Ф.И.О. рабочих (приложение список).
	+ 1. Доверенность на ответственное лицо с указанием его полномочий. Доверенность оформляется либо по образцу Управляющей организации, либо нотариально.
		2. Собственник отвечает за соблюдение паспортно-визового режима и миграционного учета нанятых им рабочих и иных лиц, находящихся в его Помещении.
1. **График проведения работ**
	1. **Проведение шумных работ запрещено с 23 до 7 часов.**
2. **При осуществлении ремонтно-строительных работ:**
	1. Собственник должен проводить работы, связанные с переустройством, переоборудованием в строгом соответствии с действующим законодательством и согласованным проектом.
	2. Собственник берёт на себя ответственность по соблюдению правил охраны труда своими работниками при проведении ремонтно-отделочных работ и за возможный материальный ущерб, причинённый Многоквартирному дому при проведении им данных работ.
	3. Все помещения общего пользования, рядом с которыми будет проводиться ремонт, укрываются оргалитом/линолеумом и пр. Зеркала, стены мест общего пользования укрываются согласно разработанному регламенту. Не реже 1 раза в неделю осуществляется подъем укрывного материала с пола и проведение влажной уборки.
	4. В случае загрязнения помещений приквартирного холла строительным мусором/строительными материалами Собственник обеспечивает силами нанятой подрядной организации уборку помещений приквартирного холла от такого строительного мусора/строительных материалов.
	5. **ВЫСОТА ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ ОГРАНИЧЕНА 2,2 М!!!**

**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ ДОСТАВКИ.**

* 1. Занос материалов и вынос строительного мусора осуществляется через лифтовый холл 1 этажа паркинга (место загрузки/выгрузки определено Управляющей компанией) или через пожарную лестницу многоквартирного дома (в случае негабаритных грузов).
		1. Перед завозом/вывозом маршрут передвижения укрывается листами оргалита или линолеума по всей длине. После проведения работ по заносу\выносу проводится уборка пылесосом и влажная уборка всего маршрута, а также лифта.
		2. Вынос строительного мусора осуществляется на лифте через 1 этаж паркинга. При этом выносимые предметы должны быть упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта и пр. помещений. При выносе строительного мусора запрещается: использовать канализацию, выкидывать мусор из окон.
		3. Запрещается устанавливать на фасад лебёдки и другие аналогичные устройства для подъёма материала и уборки мусора.
		4. Разрешается использование лифта для подъема строительных, отделочных материалов. Сантехники, мебели. При этом поднимаемые предметы должны быть упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта и пр. помещений.
		5. Перевозка грузов с использованием лифта осуществляется с 10 до 18 часов.
		6. Запрещено загружать лифт сверх установленной нормы равной 1000 кг.
	2. Строительный мусор вывозится с территории МКД силами Управляющей компании за счет
	Собственника: путем оплаты Собственником Управляющей компании стоимости вывоза строительного мусора.
	3. Заявка на вывоз строительного мусора подается Собственником или его доверенным лицом не менее чем за 24 часа в Управляющую компанию.
	4. Место для размещения контейнера для сбора строительного мусора устанавливается Управляющей организацией.
	5. Газосварочные работы проводятся под контролем Управляющей компании с соблюдением мер пожарной безопасности, хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) на территории Многоквартирного дома и транспортировка его в лифте запрещается. Допуск газосварочного оборудования и проведение работ согласовывает Управляющая компания при предъявлении следующих документов:
		1. Заявление от собственника Помещения о проведении работ.
		2. Копия приказа организации о назначении ответственного лица за проведение работ.
		3. Копия удостоверения сварщика.
		4. Копия талона сварщика о прохождении пожарно-технический минимума.
	6. По всем скрытым видам работ, которые не могут быть предъявлены по окончанию ремонтно-строительных работ и работ по дострою Помещения, необходимо предъявлять выполнение данных работ автору проекта, техническому надзору и представителю Управляющей компании поэтапно, и предоставлять в Управляющую компанию акты на скрытые работы, с указанием видов работ и используемых материалов.
	7. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена гидроизоляция для защиты от проникновения влаги на нижерасположенные этажи.
	8. Работы, связанные с переоборудованием системы отопления в жилом/нежилом Помещении выполняются Управляющей компанией или специализированными организациями под контролем Управляющей компании.
	9. Во время производства отделочных работ Собственником и/или подрядной организацией должен быть обеспечен беспрепятственный доступ сотрудников Управляющей компании в переустраиваемое Помещение для контроля состояния несущих и ограждающих конструкций, звуко-гидроизоляции, элементов общедомовых систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, заземления, электроснабжения, пожарной сигнализации. В случае нарушения настоящих требований сотрудниками Управляющей компании выписывается предписание на устранение выявленных нарушений. В случае несвоевременного устранения требований, указанных в предписании, Управляющая организация вынуждена будет обратиться в контролирующие органы.
	10. По окончанию ремонтно-строительных работ строители обязаны передать Собственнику исполнительную документацию по всем разделам проекта. Эта документация значительно упростит техническое обслуживание и текущий ремонт установленного оборудования, а также избавит Собственника от лишних убытков в аварийных ситуациях.
	11. Настоятельно рекомендуется застраховать строительные работы по общепринятым рискам при проведении строительства. В этом случае Вы будете застрахованы от убытков, причинённых Вам или Вашим соседям неправильными действиями строителей или некачественными материалами и оборудованием.
1. **При осуществлении ремонтно-строительных работ запрещается:**
	1. Выполнение работ, при которых ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан в том числе:
* присоединение балконов и лоджий к жилой части Помещения и изменение назначения помещений;
* запрещается изменять цвет и конфигурацию оконных заполнений (оконных блоков), цвет и конфигурацию остекления лоджий;
* запрещается увеличивать площадь помещений санузлов и ванных комнат за счёт жилых помещений;
* запрещается присоединение к квартире площадей общего пользования;
* запрещается переделывать вентиляционные шахты, а также изменять, перекрывать сечения вентиляционных каналов;
* запрещается увеличивать количество приборов отопления и секций;
* самостоятельно сливать воду из системы отопления;
* изменять материал стояков, горячей и холодной воды;
* устанавливать запорную арматуру на стояках и перемычках системы отопления, а также стояках холодного и горячего водоснабжения;
* монтировать систему подогрева полов с подключением к системам отопления и горячего водоснабжения;
* выносить отопительных приборов на лоджии и балконы;
* увеличивать нагрузку на межэтажные перекрытия против проектных нагрузок;
* запрещается изменять архитектурный облик фасада Многоквартирного дома, в том числе, но не ограничиваясь этим: устанавливать приемные антенны спутникового телевидения и выносные блоки кондиционеров, за исключением специально отведенных для этого мест, устанавливать жалюзи и иное оборудование, установка которого связана с креплением к фасаду;
* нарушать целостность межэтажных перекрытий и несущих стен, делать отверстия и проемы в межэтажных перекрытиях и несущих стенах.
	1. Складировать строительные материалы и строительный мусор в Местах общего пользования. Складировать приобретенные строительные материалы разрешается только в Помещении Собственника, для которого производятся работы.
	2. Загромождать строительными материалами и отходами эвакуационные пути.
	3. Сливать во внутриквартирную канализацию остатки строительных растворов, красок, грунтовок и пр. Строительные жидкости застывают в горизонтальных участках канализации и закупоривают трубы.
	4. Хранить в Помещении легковоспламеняющиеся жидкости в количестве, превышающем потребность одной смены.
	5. Хранить в Помещении газосварочное оборудование (баллоны с газом). Газосварочные работы производятся с соблюдением мер пожарной безопасности и с оформлением в установленном порядке наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.
	6. Самовольно отключать стояки отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения. Данные работы осуществляются только сотрудниками Управляющей компании.
1. **Порядок допуска и нахождение рабочих на территории Многоквартирного дома**
	1. Проход рабочих на территорию многоквартирного дома осуществляется по спискам, предварительно поданным Собственником или его доверенным лицом в Управляющую компанию.
	2. Въезд автотранспорта на территорию ЖК для осуществления разгрузки/погрузки строительных материалов осуществляется по предварительно поданной заявке Собственником или его доверенным лицом.
	3. После проведения разгрузочных работ автотранспорт должен покинуть территорию ЖК.
	4. Хранение личного автотранспорта представителей строительных бригад и подрядных организаций на территории МКД ЗАПРЕЩЕНО.
	5. Во время проведения работ, не допускается проход работников в другие части МКД. После окончания рабочего дня все сотрудники, проводящие ремонт, покидают здание МКД. Ночевка сотрудников, проводящих ремонт, не допускается или допускается только с личного письменного распоряжения собственника Помещения, предоставленного в Управляющую компанию, и вся ответственность за действия данных сотрудников в нерабочее время возлагается на собственника Помещения. Проход данных лиц на территорию многоквартирного дома осуществляется до 21.00.
	6. Пронос (провоз) рабочими спиртных напитков на территорию Многоквартирного дома категорически запрещен. Нахождение рабочих на территории Многоквартирного дома в нетрезвом виде категорически запрещено.
	7. В случае нарушения правил нахождения рабочих на территории Многоквартирного дома по каждому факту нарушения составляется соответствующий акт. Управляющая организация вправе принять меры по выдворению рабочих, нарушивших требования Правил, с территории Многоквартирного дома с составлением акта о произошедшем нарушении и последующим уведомлением о случившемся Собственника. Кроме того, в случае такой необходимости, Управляющая организация вправе вызвать сотрудников полиции.
	8. Имущественная ответственность за вред, причиненный рабочими отделке помещений общего пользования и другим элементам Многоквартирного дома, лежит на Собственнике, привлекшем рабочих.
	9. В целях безопасности, после завершения ремонтных работ Собственнику Помещения необходимо обратиться в Управляющую компанию лично или иным способом (телефон, электронная почта) для прекращения допуска рабочих на территорию МКД.

**Технические условия**

***«Архитектурный» раздел:***

· Для сохранения единого дизайнерского стиля, замена входных дверей запрещается.

· Во всех случаях, до/при согласовании проекта перепланировки Помещения в ГЖИ, необходимо предоставить в Управляющую организацию план намечаемого переустройства:

- обмерочный план с обозначением трассировки

- строительно-монтажный план, подписанный собственником помещения;

- план полов с разрезами по всем помещениям с указанием, используемых материалов.

Рекомендуемое устройство полов:

- выравнивающая стяжка (по необходимости)

- гидроизоляция по всей поверхности пола в Помещении (двухкомпонентный состав на основе цементных вяжущих и полимеров, например, Mapelastic или похожие по свойства материалы). **Гидроизоляция пола мокрых зон (кухни, ванные комнаты, санузлы, постирочные – ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Гидроизоляция осуществляется с заводом на стену не менее 150 мм.**

- звукоизоляция пола не менее 20 мм

- стяжка пола (не мене 60-80 мм)

- покрытие пола

При устройстве стяжки - не допускайте протечек на нижерасположенные этажи.

***Запрещается:***

1. Выполнять работы без согласованного проекта.

2. Нагружать перекрытия сверх рассчитанной нагрузки

3. Использовать обмазочную гидроизоляцию

***Раздел «Электроснабжение»:***

***Переустройство системы электроснабжения:***

(работы выполняются специализированной организацией)

· Собственник Помещения, до выполнения работ по переустройству электроустановки и внутренней электроразводки обязан: Изготовить проект электроснабжения Помещения;

· Предоставить, согласованный проект в Управляющую организацию;

· Суммарная одновременная электрическая нагрузка установленного в квартире электрооборудования не должна превышать отведённую проектом мощность;

· При установке в квартире саун, теплых полов (не стандартной мощности) и др. мощных потребителей согласовывайте их установку с Управляющей компанией.

· Во время проведения электромонтажных работ в Управляющую организацию предоставляется исполнительная документация о закладке кабелей, скрытых разветвлениях и пр.

· Монтаж должен осуществляться без установки распаячных коробок.

· Материалы, используемые для переустройства системы электроснабжения Помещения должны соответствовать государственным стандартам, данным техническим условиям и пройти сертификацию на территории РФ.

***Запрещается:***

1. Выполнять работы без согласованного проекта.

2. Выполнение работ не обученным и не аттестованным персоналом.

3. Превышать выделенную на квартиру электрическую мощность

***Раздел «Водоснабжение»:***

***Переустройство системы горячего и холодного водоснабжения:***

(работы выполняются специализированной организацией)

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения Помещения осуществляется в соответствии с разработанным и согласованным с соблюдением требований законодательства проектом, с обязательным согласованием Управляющей организацией.

· В случае возникновения аварийных ситуаций на системе водоснабжения Помещения, проектом должен быть предусмотрен беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам, представителей Управляющей организации. Размер окна в техническом шкафу должен быть достаточным для замены и ремонта любого соединения, шарового крана и т.д., находящегося внутри тех. шкафа;

· При вводе водоснабжения в квартиру (после вводного шарового крана) - обязательна установка фильтров грубой и тонкой очистки, обратных клапанов;

· Запорная арматура и материалы, используемые для монтажа систем водоснабжения Помещения должны соответствовать определенным государственным стандартам и пройти сертификацию на территории РФ;

· Во избежание подмеса, обязательна установка отсекающих кранов на гребёнке, обратных клапанов;

· До выполнения работ по монтажу систем водоснабжения и канализации необходимо провести гидроизоляционные работы влажных помещений (кухни, ванные комнаты, туалеты, построчные).

· Обязательно установка противопожарного внутриквартирного гидранта в месте, установленном проектной документацией МКД.

***Запрещается:***

1. Выполнять работы по разводке водоснабжения до выполнения работ по гидроизоляции пола в санузлах, ванных комнатах кухнях, построчных.

2. Замена материала стояков;

3. Установка запорной арматуры на стояках водоснабжения;

4. Перенос магистральных стояков, их приближение к стенам;

5. Убирать стояки водоснабжения в стены;

6. Устройство подогрева полов от системы горячего водоснабжения;

7. Демонтировать счётчики воды, установленные на вводе труб в квартиру;

8. Демонтировать подведённые к индивидуальным приборам учёта провода системы автоматического съема показаний (в том числе на квартирных счётчиках воды).

***Раздел «Канализация»***

***Переустройство системы водоотведения и канализации:***

(работы выполняются специализированной организацией)

Монтаж системы водоотведения и канализации Помещения осуществляется в соответствии с разработанным и согласованным с соблюдением требований законодательства проектом, под контролем Управляющей организации.

· Места врезок и прочисток организовывать так, чтобы обеспечить доступ специалистов Управляющей организации

· В случае возникновения аварийных ситуаций на системе канализации Помещения, проектом должен быть предусмотрен беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам, представителей Управляющей организации. Размер окна в техническом шкафу должен быть достаточным для замены и ремонта любого соединения, шарового крана и т.д., находящегося внутри тех. шкафа.

***Запрещается:***

1. Замена материала стояков канализации.

2. Переносить стояки канализации.

3. Выполнять работы по разводке канализации до выполнения работ по гидроизоляции пола в санузлах, ванных комнатах кухнях, постирочных и пр.

4. Устанавливать канализационные трубы с контруклоном.

5. Выполнять разводку трубопроводов из разнородных материалов (ПВХ, чугун и т.д.).

6. Переносить стояки ливневой канализации.

***Раздел «Отопление»:***

***Переустройство системы отопления***

(работы выполняются специализированной организацией)

· Переустройство системы отопления Помещения возможно только при наличии разработанного и согласованного проекта. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией, имеющей соответствующие лицензии. Согласование проекта с Управляющей организацией - **обязательно!** Работы, связанные с переоборудованием системы отопления в квартире выполняются Управляющей организацией или специализированными организациями под контролем Управляющей организации.

· Мощность устанавливаемых радиаторов должна соответствовать проектным нагрузкам по конкретным стоякам (информацию по нагрузкам возможно узнать в Управляющей организации).

***Запрещается:***

1. Установка запорной арматуры на перемычках и стояках.

2. Вынос отопительных приборов на лоджии и балконы.

3. Устройство тёплых полов от системы отопления.

4. Удлинение подводки к радиаторам и перенос перемычки (её приближение к радиатору).

5. Самовольное изменение радиаторов, изменение диаметров труб, особенно на перемычках, изменение мощности отопительных приборов может привести к общей разбалансировке системы отопления здания. Увеличение объёма радиаторов в отдельно взятых квартирах приведёт к увеличению объёма охлаждённого теплоносителя для соседних квартир.

6. Недопустимо засорение перемычек, их демонтаж, установка регулирующей арматуры перед перемычкой, со стороны подающего трубопровода.

7. Установка регулирующей арматуры допускается только после перемычки перед радиатором.

8. Разрешено, на основании разработанного проекта, изменять тип отопительных приборов и места их установки, при условии сохранения потребляемой мощности и не нарушении циркуляции теплоносителя (обязательно требуется согласование проектной организации и Управляющей организации).

***Раздел «Слаботочные системы»***

· Подключение и проводка кабелей от стояка провайдеров интернета/телевидения осуществляется силами Собственника по согласовании с Управляющей организацией.

***Раздел «Вентиляция и кондиционирование»***

(работы выполняются специализированной организацией)

- Переустройство системы вентиляции и кондиционирования Помещения возможна только при наличии разработанного и согласованного проекта. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией, имеющей соответствующие лицензии. Согласование проекта с Управляющей организацией - **обязательно!**

**-** Монтаж кондиционеров выполняется по выданным техническим условиям управляющей компании.

***Запрещается:***

1. Установка наружных блоков кондиционеров на фасаде дома.

2. Отвод конденсата НЕ в установленную проектом канализацию.

3. Ставить дополнительные вентиляторы в существующие системы приточно-вытяжной вентиляции.

**Дополнительно:**

***Проведение сварочных работ:***

(работы выполняются специализированной организацией)

***Запрещается:***

1. Выполнять работы без проекта на сварочные работы;

2. Проводить работы без назначения ответственного лица от организации за производство сварочных работ;

3. Проводить сварочные работы неаттестованным персоналом;

4. Проведение сварочных работ без соблюдения комплекса мер по ТБ и ПБ (ПРИКАЗ от 23 декабря 2014 года N 1101н);

5. Хранить газосварочное оборудование в не отведенных и не оборудованных для этого местах.

***Проведение фасадных работ:*** Для проведения фасадных работ, требующих привлечения промышленных альпинистов, Собственнику Помещения необходимо представить в Управляющую компанию документы, разрешающие производство работ на высоте подрядными организациями:
1. Лицензия;
2. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ;
3. Удостоверение промышленного альпиниста с допуском.

4. Удостоверение допуска работы на высоте.

Управляющая организация: ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» Московская область, г. Красногорск, Б-р. Космонавтов, д. 8, помещение 46, ИНН 5024123201, КПП 502401001, р/с 40702810238000039125 в «Сбербанк России» (ПАО), г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

**С правилами ознакомлен, всю ответственность за проведение ремонтно-строительных работ в жилом/нежилом Помещении беру на себя:**

Собственник жилого/нежилого помещения № \_\_\_\_\_\_ в многоквартирном доме

по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, корп. 2

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.